(projekt)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE

Remont i modernizacja budynku Biblioteki Publicznej przy ul. 1 Maja 6 w Młynarach

I. Zamawiajacy:

Gmina Miasto Młynary

14 – 420 Młynary

ul. Dworcowa 29

tel.: (055) 248 – 60 – 19; Fax.: (055) 248 – 64 – 00

E – mail: mlynary.umig@neostrada.pl

stronna www.mlynary.bip.doc.pl/

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

III. Strony na których dostępna będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

-www.mlynary.bip.doc.pl/

lub w formie pisemnej w tut. Urzędzie za odpłatnością 17,00 zł plus VAT 22%.

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

- Remont dachu,

- Wykonanie instalacji odgromowej,

- Ocieplenie dachu,

- Ocieplenie ścian i malowanie,

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- Remont pomieszczeń na I piętrze,

- Remont i modernizacja pomieszczeń na II piętrze,

- Remont klatki schodowej,

- Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na II piętrze.

Szczegółowy zakres tych robót zawiera projekt budowlany wraz z przedmiarem robót stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ.

Ponadto utylizacja eternitu z pokrycia dachowego o powierzchni 216,01 m2.

Kod CPV 45.45.30.00 – 7 (Roboty remontowe i renowacyjne).

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 15 listopada 2007 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1.Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

1.2.Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3.Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4.Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, który:

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie        art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

- nie zabezpieczonej wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,

VIII. Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100).

3. Wykonawca wnosi wadium:

3.1) w pieniądzu, sposób przekazania: wpłata przelewem na rachunek bankowy zamawiającego              nr 97 8303 1029 0030 0300 0101 003.

3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3.3) w gwarancjach bankowych,

3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) sposób przekazania: (załączone do formularza ofertowego) przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2.z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

1.3.złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

1.4.oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.5.wniesiono poprawnie wadium,

1.6.wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium,

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

| Nazwa Kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100 |

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga | Wzór do obliczenia punktowego |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 pkt | Ilość pkt = | cena oferty najniższej | X 100 |
|  |  |  |  | cena oferty badanej |  |

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać do dnia 234.06.2007 roku do godz. 1300 w:

Urząd Miasta i Gminy

14 – 420 Młynary

ul. Dworcowa 29

pokój Nr 1

Otwarcie ofert nastapi w dniu 24.06.2007 roku o godz. 1400 w:

Urząd Miasta i Gminy

14 – 420 Młynary

ul. Dworcowa 29

pokój Nr 3

XI. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą – 30 dni tj. do dnia 24 lipca 2006 roku

XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawierania umów ramowych.

XIII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

XIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

Młynary, dnia 25 maja 2007 roku

(projekt)

Numer sprawy: RG.341-17/07

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Remont i modernizacja budynku Biblioteki Publicznej przy ul. 1Maja 6 w Nłynarach

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Gmina Młynary

Ulica - Dworcowa 29

Kod 14 - 420 Miejscowość - Młynary

Strona WWW.mlynary.bip.doc.pl.

E-mail: mlynary.umig@neostrada.pl

Godziny urzędowania - 7:30 - 15:30

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

3. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia, po uprzednim zgłoszeniu ich do Zamawiającego.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

- Remont dachu,

- Wykonanie instalacji odgromowej,

- Ocieplenie dachu,

- Ocieplenie ścian i malowanie,

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- Remont pomieszczeń na I piętrze,

- Remont i modernizacja pomieszczeń na II piętrze,

- Remont klatki schodowej,

- Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na II piętrze.

Szczegółowy zakres tych robót zawiera projekt budowlany wraz z przedmiarem robót stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ.

Ponadto utylizacja eternitu z pokrycia dachowego o powierzchni 216,01 m2.

Kod CPV 45.45.30.00 – 7 (Roboty remontowe i renowacyjne)

5. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – do dnia 15 listopada 2007 roku

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1	Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień

1.2	Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3	Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  1.4	Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

- nie zabezpieczonej wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

A.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

A.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

A.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

A.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (załącznik Nr 2)

A4) Dokumenty dodatkowe:

- Formularz ofertowy (załącznik Nr 3),

- Formularz cenowy (załączniki Nr 4),

- Podpisany projekt umowy (załącznik Nr 5).

B.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

B.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

C. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

C.1) Zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. A1) składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

-Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „C" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „C".

D. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A1),A2),A3) i B1)  dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

adres: Urząd Miasta i Gminy Młynary

14-420 Młynary, ul. Dworcowa 29

faksem: (055)248-64-00

lub na adres e-mail: mlynary.umig@neostrada.pl.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną.

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko:		Inspektor

imię i nazwisko	Tadeusz Majzner

tel.			(055) 248-60-82 wew. 41

fax. 			(055) 248-64-00

w terminach:		poniedziałek - piatek

w godz. pomiędzy 7:30 - 15:30

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

stanowisko:		Inspektor

imię i nazwisko	Mirosław Sabatowski

tel.			(055) 248-60-82 we. 41

fax. 			(055) 248-64-00

w terminach	 	poniedziałek - piatek

w godz. pomiędzy 7:30 - 15:30

4. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło:

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone na stronie internetowej zgodnie z wskazaniem w pkt. I SIWZ.

8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100).

3. Wykonawca wnosi wadium:

3.1) w pieniądzu, sposób przekazania: wpłata przelewem na rachunek bankowy zamawiającego              nr 97 8303 1029 0030 0300 0101 003.

3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3.3) w gwarancjach bankowych,

3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) sposób przekazania: (dołączone do formularza ofertowego) przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

IX. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 24 lipca 2007 roku.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty

3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

XI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy Młynary

ul. Dworcowa 29

14 - 420  Młynary

Pokój Nr 1

do dnia 24 czerwca 2007 roku do godz. 13:00

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Urząd Miasta i Gminy Młynary

ul. Dworcowa 29

14 - 420  Młynary

3. Oznakowane oferty następujące: "Przetarg na remont biblioteki Publicznej w Młynarach"

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

5. Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Miast i Gminy Młynary

ul. Dworcowa 29

14 - 420  Młynary

Pokój Nr 3

dnia 24 czerwca 2007 o godz. 14:00.

6. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen, Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia / poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w odpowiednim "Formularzu cenowym" stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

XIII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1	oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2	z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

1.3	złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

1.4	oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.5	wniesiono poprawnie wadium,

1.6	wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium,

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

| L.p. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena ofertowa | 100 pkt |

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

| L.p. | Nazwa kryterium | Waga | Sposób punktowania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena ofertowa | 100 pkt | Ilość pkt = | Cena najniższej oferty | X 100 |
|  |  |  |  | Cena badanej oferty |  |

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

- zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

- zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,

- opublikowane w: miejsce publikacji

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Postanowienia umowy zawarto w:

-  projekcie umowy, który stanowi załącznik Nr 5

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Prawo do wniesienia Protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie pisemnej lub faksem na nr faksu Zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji

5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

6. Pozostałe informacje dotyczące Protestów znajdują się w Dziale VI, Rozdział 2 Prawa zamówień publicznych „Protest".

XVIII. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

XIX. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XX. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

XXI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

XXII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczna.

1.	Adres poczty elektronicznej: mlynary.umig@neostrada.pl

2.	Adres strony internetowej: WWW.mlynary.bip.doc.pl

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych,

XXIV. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,

XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

XXVI. Ogłoszenia wyników przetargu

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: WWW.mlynary.bip.doc.pl

Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.

XXVII. Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę cena zł

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXVIII. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Projekt budowlany warz z przedmiarem

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

3. Formularz ofertowy

4. Formularz cenowy

5. Projekt umowy

Młynary, dnia 25 maja 2007 roku

______________________________________

Podpis osoby uprawnionej

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. |  | Podst |  | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REMONT DACHU |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 |  | KNR 4-01 0511-03 |  | Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem. nienadających się do użytku | m2 | 216,010 |
| 2 d.1 |  | KNR 4-01 0414-10 |  | Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o dostępie łat ponad 1,6 cm | m2 | 216,010 |
| 3 d.1 |  | KNR 4,01 0414-02 |  | Wymiana deskowania z desek o grub. 25mm na styk | m2 | 216,10 |
| 4 d.1 |  | KNR 4-01 0533-02 |  | Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej | m2 | 13,750 |
| 5 d.1 |  | KNR 4-01 0535-04 |  | Rozebranie rynien z blachy nienadającej się do użytku | m2 | 27,000 |
| 6 d.1 |  | KNR 4-01 0535-06 |  | Rozebranie rur spustowych z blachy nienadającej do użytku | m | 6,000 |
| 7 d.1 |  | KNR 4-01 0414-11 |  | Wymiana desek czołowych | m | 31,400 |
| 8 d.1 |  | KNR 4-01 0412-02 |  | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – krokwie zwykłe i kleszcze | m | 25,00 |
| 9 d.1 |  | KNR 4-01 0412-04 |  | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – murłaty i podwaliny | m | 16,000 |
| 10 d.1 |  | KNR 0-15II 0517-01 |  | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami – ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego zabezpieczającego folii | m2 | 216,010 |
| 11 d.1 |  | KNR 2-02 0504-02 |  | Pokrycie dachu dachówką holenderką przyjęto jako pokrycie dachów dachówką zakładową ceram. | m2 | 216,010 |
| 12 d.1 |  | NNRNKB 202 1027-01 |  | Wyłaz dachowy „FAKRO” | kpl. | 1,000 |
| 13 d.1 |  | KNR 2-02 0508-04 |  | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm – z blachy cynkowej | m | 27,000 |
| 14 d.1 |  | KNR 2-02 0510-03 |  | Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm – z blachy ocynkowanej | m | 12,000 |
| INSTALACJA ODGROMOWA |  |  |  |  |  |  |
| 15 d.2 | KNR 5-08 0601-10 |  | Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi napręż. na dachu betonowym krytym papą lub blachą |  | szt. | 12,000 |
| 16 d.2 | KNR 5-08 0606-02 |  | Montaż zawodów poziomych naprężanych z pręta o śr. do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym |  | m | 48,700 |
| 17 d.2 | KNR 5-08 0607-02 |  | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie – pręt o śr. do 10mm |  | m | 32,000 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OCIEPLENIE DACHU |  |  |  |  |
| 18 d.3 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr 20cm | m2 | 208,810 |
| 19 d.3 | KNR 2-02 0517-01 | Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego folii - paroizolacja | m2 | 208,810 |
| 20 d.3 | KNR 2-02 2011-02 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40cm | m2 | 208,100 |
| 21 d.3 | KNR 2-02 0815-05 | Wewn. gładzie gipsowe, jednowarstw. na sufitach z elem.pref. i bet. wylewanych | m2 | 208,810 |
| 22 d.3 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 208,810 |
| ELEWACJA |  |  |  |  |
| 23 d.4 | KNR 0-17 2608-01 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką – mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 264,030 |
| 24 d.4 | KNR 0-17 2608-03 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką- mokrą – gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie | m2 | 264,030 |
| 25 d.4 | KNR 0-17 2609-01 | Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10cm do ścian | m2 | 264,030 |
| 26 d.4 | KNR 0-17 2609-02 | Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży | m2 | 16,650 |
| 27 d.4 | KNR 0-17 2609-04 | Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły | Szt. | 1056,000 |
| 28 d.4 | KNR 0-17 2609-06 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 | 264,030 |
| 29 d.4 | KNR 0-17 2609-07 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach | m2 | 16,650 |
| 30 d.4 | KNR 0-17 2610-10 | Ochrona narożników kątownikiem metalowym | m | 107,260 |
| 31 d.4 | KNR 0-17 0926-03 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIE CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3,5mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2 | 264,030 |
| 32 d.4 | KNR 2-02 1505-10 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania - ościeża | m2 | 16,620 |
| 33 d.4 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku - parapety | m2 | 4,500 |
| 34 d.4 | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm – z blachy ocynkowanej | m2 | 4,500 |
| 35 d.4 | KNR 2-02 1604-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. Do 10m | m2 | 170,000 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 d.4 |  | Czas pracy rusztowań | m-g | 220,720 |
| 37 d.4 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5m2- skład opału | m2 | 13,780 |
| 38 d.4 | KNR 0-17 0926-01 | Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 – pierwsza warstwa – skład opału | m2 | 13,780 |
| 39 d.4 | KNR 0-17 0926-03 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIE CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3,5mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych – skład opału | m2 | 13,780 |
| 40 d.4 | KNR 4-01 0354-06 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 1m2–klapa do składu opału | szt. | 1,000 |
| 41 d.4 | KNR 2-02 1215-04 | Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o pow. elem. do 1m2 | szt. | 1,000 |
| STOLARKA OKIENNA |  |  |  |  |
| 42 d.5 | KNR 4-01 0354-03 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. 1m2 | szt. | 8,000 |
| 43 d.5 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. 2m2 | szt. | 11,000 |
| 44 d.5 | NNRNKB 202 1025-02 | Okna o pow. 1,0m2 z kształtowników wysokoudarowego PCW | m2 | 6,360 |
| 45 d.5 | NNRNKB 202 1025-03 | Okna o pow. 1,5 m2z kształtowników z wysokoudarowego PCW | m2 | 14,290 |
| 46 d.5 | KNR 4-01 0321-01 | Obsadzenie podokienników PCV fornirowanych do 1,5 w ścianach z cegieł | szt. | 17,000 |
| ELEMENTY ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |
| 47 d.6 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej | m2 | 81,400 |
| 48 d.6 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 93,100 |
| 49 d.6 | KNR 4-01 0213-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50cm, grub. 15cm i wierzchniej warstwie grub. 2cm na podłożu gruntowym przy budynku | m2 | 21,800 |
| 50 d.6 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężnik i ławy krawężnikowe o wym. 20x20cm w gruncie kat. III-IV | m | 42,700 |
| 51 d.6 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | m3 | 0,490 |
| 52 d.6 | KNR 2-31 0403-06 | Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25cm na podsypce piaskowej | m | 13,700 |
| 53 d.6 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8cm na podsypce cem. piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 29,000 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I PIĘTRO - biblioteka |  |  |  |  |
| 54 d.7 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2m2 | m2 | 2,100 |
| 55 d.7 | KNR 2-02 1016-01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian | szt. | 1,000 |
| 56 d.7 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6m2 fabrycznie wykończone | m2 | 2,000 |
| 57 d.7 | KNR 4-01 0429-06 | Rozebranie elementów stropów drewnianych – podsufitek z płyt pilśniowych | m2 | 68,610 |
| 58 d.7 | KNR 4-01 0707-05 | Wykon. tynku uzupełń. zwyk. kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnic., opask., listwami i cokolik.podłog. | m | 5,150 |
| 59 d.7 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 82,580 |
| 60 d.7 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny z płyt gips.-karton. (suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach | m2 | 68,610 |
| 61 d.7 | KNR 4-01 0815-08 | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego | m2 | 36,440 |
| 62 d.7 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m2 | 91,100 |
| 63 d.7 | KNR 2-02 0815-04 | Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref. i bet. wylewanych | m2 | 91,100 |
| 64 d.7 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref. i bet. wylewanych | m2 | 68,610 |
| 65 d.7 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 91,100 |
| 66 d.7 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 68,610 |
| 67 d.7 | KNR 2-02 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW | m2 | 82,580 |
| 68 d.7 | KNR 4-01 1211-04 | Opalanie farby olejnej elem.drew. – belki, słupy o pow. ponad 1,0m2 | m2 | 79,120 |
| 69 d.7 | TZKNBK V-347 | Struganie ręczne w ilości do 0,50 m2z wygładzeniem – drewno miękkie | m2 | 3,670 |
| 70 d.7 | TZKNBK V-347 | Struganie ręczne w ilości ponad 1,00 m2 – drewno miękkie | m2 | 79,120 |
| 71 d.7 | KNR-W 4-01 1210-10 | Dwukrotne lakierowanie elem. drew. Belki, słupy o pow. ponad 1,0 m2 | m2 | 79,120 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I PIĘTRO - łazienka |  |  |  |  |
| 72 d.8 | KNR 2-02 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej – przygotowanie podłoża | m2 | 19,320 |
| 73 d.8 | KNR 4-01 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20cm na klej metoda zwykłą | m2 | 19,320 |
| II PIĘTRO |  |  |  |  |
| 74 d.9 | KNR 4-01 0426-02 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk | m2 | 41,930 |
| 75 d.9 | KNR 4-01 0426-04 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt pilśnionych | m2 | 41,930 |
| 76 d.9 | KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 41,930 |
| 77 d.9 | KNR 4-01 0429-02 | Rozebranie elementów stropów drewnianych – wełny mineralnej | m2 | 41,930 |
| 78 d.9 | KNR 4-01 0429-05 | Rozebranie elementów stropów drewnianych – podsufitek podsufitek desek nieotynkowanych | m2 | 41,930 |
| 79 d.9 | KNR 4-01 0429-06 | Rozebranie elementów stropów drewnianych – podsufitek podsufitek płyt pilśniowych | m2 | 41,930 |
| 80 d.9 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2 | m2 | 2,100 |
| 81 d.9 | KNR 4-01 0318-03 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow. otworu ponad 2,0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł | m2 | 2,100 |
| 82 d.9 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 2,100 |
| 83 d.9 | KNR 4-01 0707-05 | Wykon. tynku uzupełń.zwyk. kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnic., opask., listwami i cokolik.podłog. | m2 | 5,150 |
| 84 d.9 | KNR 2-02 2003-02 | Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. Na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. Jednowarstw. 100-01 | m2 | 34,880 |
| 85 d.9 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr 10cm | m2 | 34,880 |
| 86 d.9 | KNR 2-02 1016-01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian | m2 | 2,000 |
| 87 d.9 | KNR 2-02 1017-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 3,200 |
| 88 d.9 | KNR 2-02 2006-01 | Okładziny z płyt gips.-karton. (suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków | m2 | 31,610 |
| 89 d.9 | KNR 2-02 2011-02 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40cm | m2 | 29,250 |
| 90 d.9 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne o przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho – jedna warstwa - strop | m2 | 29,250 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 d.9 | KNR 2-02 1110-02 | Podłoga z desek struganych gr. 32mm | m2 | 29,250 |
| 92 d.9 | KNR 2-02 2003-02 | Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 100-01- szczyt przy wejściu | m2 | 7,430 |
| 93 d.9 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho | m2 | 7,430 |
| 94 d.9 | KNR 2-02 0815-02 | Wewn. głazie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z płyt gips. | m2 | 143,000 |
| 95 d.9 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref. i bet. wylewanych | m2 | 29,250 |
| 96 d.9 | KNR 2-02 1505-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – suchych tynków z gruntowaniem | m2 | 172,250 |
| 97 d.9 | KNR 4-01 1211-04 | Opalanie farby olejnej elem.drew. belki, słupki, krokwie o pow. ponad 1.0 m2 | m2 | 90,000 |
| 98 d.9 | TZKNBK V- 347 | Struganie ręczne w ilości ponad 1.00m2 z wygładzeniem – drewno miękkie | m2 | 90,000 |
| 99 d.9 | KNR 4-01 1210-10 | Dwukrotne lakierowanie elem.drew. belki, krokiew, słupki o pow. ponad 1.0m2 | m2 | 90,000 |
| 100 d.9 | KNR 2-02 1113-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowi - PCW | m2 | 81,240 |
| 101 d.9 | KNR 2-02 1113-07 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane | m2 | 63,900 |
| OKNA POŁACIOWE |  |  |  |  |
| 102 d.10 | KNR 0-15 0526-01 | Osadzenie okien w połaci dachowej – wykonanie konstrukcji nośnej | m2 | 34,880 |
| 103 d.10 | KNR 0-15 0526-02 | Osadzenie okien w połaci dachowej – 1,40x0,78 | m2 | 8,000 |
| II PIĘTRO – WC - łazienka |  |  |  |  |
| 104 d.11 | KNR 4-01 0426-04 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt spilśnionych | m2 | 2,160 |
| 105 d.11 | KNR 4-01 0429-06 | Rozebranie elementów stropów drewnianych – podsufitek podsufitek płyt pilśniowych | m2 | 6,120 |
| 106 d.11 | KNR 2-02 2011-02 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40cm | m2 | 6,120 |
| 107 d.11 | KNR 2-02 2006-01 | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.)pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków | m2 | 2,160 |
| 108 d.11 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref. i bet. wylewanych | m2 | 2,160 |
| 109 d.11 | KNR 2-02 1505-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – suchych tynków z gruntowaniem | m2 | 2,160 |
| 110 d.11 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2m2 | szt. | 1,000 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 d.11 | KNR 4-01 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow. otworu do 2,0m2 w ścianach z cegieł | m2 | 1,600 |
| 112 d.11 | KNR 2-02 1017-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. 1,6 | m2 |  |
| 113 d.11 | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20cm na klej metodą zwykłą | m2 | 12,520 |
| 114 d.11 | KNR 2-02 1118-09 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30cm układane na klej metodą kombinowaną | m2 | 5,350 |
| 115 d.11 | KNR 4-02 0121-01 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowje z ruchomą wylewką | szt. | 1,000 |
| 116 d.11 | KNR 4-02 0219-02 | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem syfonem z tworzywa | kpl. | 1,000 |
| 117 d.11 | KNR 4-02 0223-03 | Wymiana ustępu z miską fajansową ‘Kompakt’ | kpl. | 1,000 |
| KOMIN - przemurowanie |  |  |  |  |
| 118 d.12 | KNR 4-01 0310-01 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 | m3 | 0,480 |
| 119 d.12 | KNR 4-01 0735-09 | Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat.III na kominach ponad dachem spadzistym | m2 | 9,220 |
| 120 d.12 | KNR 4-01 1204-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi komina – tynki gładkie | m2 | 9,220 |
| 121 d.12 | KNR 4-01 0419-03 | Wykonanie rusztowanie przy kominach o obw. ponad 5m | szt. | 1,000 |
| KLATKA SCHODOWA – okładziny schodów z płytek |  |  |  |  |
| 122 d.13 | KNR 2-02 1121-05 | Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną | m2 | 34,100 |
| 123 d.13 | KNR 2-02 1122-08 | Cokoliki wysokości 15cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek | m2 | 5,850 |

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Przedmiot zamówienia: „Remont i modernizacja budynku Biblioteki Publicznej przy              ul. 1 Maja 6 w Młynarach”

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1.	Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, 	czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,

2.	Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, i 	osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Posiadam niezbędną wiedzą i oświadczenie 	oraz dysponuję potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.	Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.	Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 	prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

_______________________________		____________________________________

Imiona inazwiska osób uprawnionych 			 Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy			 do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 3

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Strona internetowa:			................................................

Numer telefonu:			0 (**) ......................................

Numer faksu:			0 (**) ......................................

Numer REGON:			................................................

Numer NIP:				................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Młynary

Ulica - Dworcowa 29

Kod 14 - 420 Miejscowość - Młynary

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: nazwa przedmiot zamówienia

Nr sprawy: RG.341-17/07, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty

Cena ofertowa netto ........................................................................................................zł

(Słownie:.....................................................................................................................……)

Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT......................................................................zł

Cena ofertowa brutto .......................................................................................................zł

(Słownie:............................................................................................................................)

Oświadczam, że :

Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia 15 listopada 2007 roku

Termin płatności:.......... dni ......................

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):.............

Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... ............ ................ ....... ........ .. ............................ .......... .......... .......... .......................................................................... .................... .. .

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.	 Wadium w kwocie 6.000,00 zł zostało wniesione w dniu …………w formie / formach:

….………….….………….….………….….………….….………….….………………………..

4.	Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:………………………..….

5.	Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .............................................................................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..............................................................................................................

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nie jest wymagane

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________________

Imiona i nazwiska osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

_____________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 4

Wykonawca……………………………………………………………………………………..

Miejscowość…………………………………………………………………….Data………….

FORMULARZ CENOWY

| Lp. |  | Opis i wyliczenia | j.m. |  | Poszcz | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REMONT DACHU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem. nienadających się do użytku | m2 |  | 216,010 |  |  |  |  |
| 2 |  | Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o dostępie łat ponad 1,6 cm | m2 |  | 216,010 |  |  |  |  |
| 3 |  | Wymiana deskowania z desek o grub. 25mm na styk | m2 |  | 216,100 |  |  |  |  |
| 4 |  | Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej | m2 |  | 13,750 |  |  |  |  |
| 5 |  | Rozebranie rynien z blachy nienadającej się do użytku | m2 |  | 27,000 |  |  |  |  |
| 6 |  | Rozebranie rur spustowych z blachy nienadającej do użytku | m |  | 6,000 |  |  |  |  |
| 7 |  | Wymiana desek czołowych | m |  | 31,400 |  |  |  |  |
| 8 |  | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – krokwie zwykłe i kleszcze | m |  | 25,00 |  |  |  |  |
| 9 |  | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – murłaty i podwaliny | m |  | 16,000 |  |  |  |  |
| 10 |  | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami – ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego folii | m2 |  | 216,010 |  |  |  |  |
| 11 |  | Pokrycie dachu dachówką holenderką przyjęto jako pokrycie dachów dachówką zakładową ceram. | m2 |  | 216,010 |  |  |  |  |
| 12 |  | Wyłaz dachowy „FAKRO” | kpl. |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 13 |  | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm – z blachy cynkowej | m |  | 27,000 |  |  |  |  |
| 14 |  | Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm – z blachy ocynkowanej | m |  | 12,000 |  |  |  |  |
| INSTALACJA ODGROMOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi napręż. na dachu betonowym krytym papą lub blachą |  | szt. |  | 12,000 |  |  |  |  |
| 16 | Montaż zawodów poziomych naprężanych z pręta o śr. do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym |  | m |  | 48,700 |  |  |  |  |
| 17 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie – pręt o śr. do 10mm |  | m |  | 32,000 |  |  |  |  |
| OCIEPLENIA DACHU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr 20cm | m2 |  | 208,810 |  |  |  |  |
| 19 |  | Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego folii - paroizolacja |  | m2 | 208,810 |  |  |  |  |
| 20 |  | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40cm |  | m2 | 208,100 |  |  |  |  |
| 21 |  | Wewn. gładzie gipsowe, jednowarstw. na sufitach z elem.pref. i bet. wylewanych |  | m2 | 208,810 |  |  |  |  |
| 22 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem |  | m2 | 208,810 |  |  |  |  |
| ELEWACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką – mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie |  | m2 | 264,030 |  |  |  |  |
| 24 |  | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką- mokrą – gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie |  | m2 | 264,030 |  |  |  |  |
| 25 |  | Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10cm do ścian |  | m2 | 264,030 |  |  |  |  |
| 26 |  | Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży |  | m2 | 16,650 |  |  |  |  |
| 27 |  | Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły |  | Szt. | 1056,000 |  |  |  |  |
| 28 |  | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach |  | m2 | 264,030 |  |  |  |  |
| 29 |  | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach |  | m2 | 16,650 |  |  |  |  |
| 30 |  | Ochrona narożników kątownikiem metalowym |  | m | 107,260 |  |  |  |  |
| 31 |  | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIE CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3,5mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych |  | m2 | 264,030 |  |  |  |  |
| 32 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania - ościeża |  | m2 | 16,620 |  |  |  |  |
| 33 |  | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku - parapety |  | m2 | 4,500 |  |  |  |  |
| 34 |  | Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm – z blachy ocynkowanej |  | m2 | 4,500 |  |  |  |  |
| 35 |  | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. Do 10m |  | m2 | 170,000 |  |  |  |  |
| 36 |  | Czas pracy rusztowań |  | m-g | 220,720 |  |  |  |  |
| 37 |  | Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5m2- skład opału |  | m2 | 13,780 |  |  |  |  |
| 38 |  | Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 – pierwsza warstwa – skład opału |  | m2 | 13,780 |  |  |  |  |
| 39 |  | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIE CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3,5mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych – skład opału |  | m2 | 13,780 |  |  |  |  |
| 40 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 1m2–klapa do składu opału |  | szt. | 1,000 |  |  |  |  |
| 41 |  | Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o pow. elem. do 1m2 |  | szt. | 1,000 |  |  |  |  |
| STOLARKA OKIENNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. 1m2 |  | szt. | 8,000 |  |  |  |  |
| 43 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. 2m2 |  | szt. | 11,000 |  |  |  |  |
| 44 |  | Okna o pow. 1,0m2 z kształtowników wysokoudarowego PCW |  | m2 | 6,360 |  |  |  |  |

| 45 | Okna o pow. 1,5 m2z kształtowników z wysokoudarowego PCW | m2 | 14,290 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Obsadzenie podokienników PCV fornirowanych do 1,5 w ścianach z cegieł | szt. | 17,000 |  |  |  |
| ELEMENTY ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej | m2 | 81,400 |  |  |  |
| 48 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 93,100 |  |  |  |
| 49 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50cm, grub. 15cm i wierzchniej warstwie grub. 2cm na podłożu gruntowym przy budynku | m2 | 21,800 |  |  |  |
| 50 | Rowki pod krawężnik i ławy krawężnikowe o wym. 20x20cm w gruncie kat. III-IV | m | 42,700 |  |  |  |
| 51 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | m3 | 0,490 |  |  |  |
| 52 | Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25cm na podsypce piaskowej | m | 13,700 |  |  |  |
| 53 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8cm na podsypce cem. piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 29,000 |  |  |  |
| I PIĘTRO - biblioteka |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2m2 | m2 | 2,100 |  |  |  |
| 55 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian | szt. | 1,000 |  |  |  |
| 56 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6m2 fabrycznie wykończone | m2 | 2,000 |  |  |  |
| 57 | Rozebranie elementów stropów drewnianych – podsufitek z płyt pilśniowych | m2 | 68,610 |  |  |  |
| 58 | Wykon. tynku uzupełń. zwyk. kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnic., opask., listwami i cokolik.podłog. | m | 5,150 |  |  |  |
| 59 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 82,580 |  |  |  |
| 60 | Okładziny z płyt gips.-karton. (suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach | m2 | 68,610 |  |  |  |
| 61 | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego | m2 | 36,440 |  |  |  |
| 62 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m2 | 91,100 |  |  |  |
| 63 | Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref. i bet. wylewanych | m2 | 91,100 |  |  |  |
| 64 | Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref. i bet. wylewanych | m2 | 68,610 |  |  |  |
| 65 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 91,100 |  |  |  |
| 66 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 68,610 |  |  |  |
| 67 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW | m2 | 82,580 |  |  |  |
| 68 | Opalanie farby olejnej elem.drew. – belki, słupy o pow. ponad 1,0m2 | m2 | 79,120 |  |  |  |
| 69 | Struganie ręczne w ilości do 0,50 m2z wygładzeniem – drewno miękkie | m2 | 3,670 |  |  |  |
| 70 | Struganie ręczne w ilości ponad 1,00 m2 – drewno miękkie | m2 | 79,120 |  |  |  |
| 71 | Dwukrotne lakierowanie elem. drew. Belki, słupy o pow. ponad 1,0 m2 | m2 | 79,120 |  |  |  |

| I PIĘTRO - łazienka |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Licowanie ścian płytkami na klej – przygotowanie podłoża | m2 | 19,320 |  |  |  |
| 73 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20cm na klej metoda zwykłą | m2 | 19,320 |  |  |  |
| II PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk | m2 | 41,930 |  |  |  |
| 75 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt pilśnionych | m2 | 41,930 |  |  |  |
| 76 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 41,930 |  |  |  |
| 77 | Rozebranie elementów stropów drewnianych – wełny mineralnej | m2 | 41,930 |  |  |  |
| 78 | Rozebranie elementów stropów drewnianych – podsufitek podsufitek desek nieotynkowanych | m2 | 41,930 |  |  |  |
| 79 | Rozebranie elementów stropów drewnianych – podsufitek podsufitek płyt pilśniowych | m2 | 41,930 |  |  |  |
| 80 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2 | m2 | 2,100 |  |  |  |
| 81 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow. otworu ponad 2,0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł | m2 | 2,100 |  |  |  |
| 82 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 2,100 |  |  |  |
| 83 | Wykon. tynku uzupełń.zwyk. kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnic., opask., listwami i cokolik.podłog. | m2 | 5,150 |  |  |  |
| 84 | Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. Na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. Jednowarstw. 100-01 | m2 | 34,880 |  |  |  |
| 85 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr 10cm | m2 | 34,880 |  |  |  |
| 86 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian | m2 | 2,000 |  |  |  |
| 87 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 3,200 |  |  |  |
| 88 | Okładziny z płyt gips.-karton. (suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków | m2 | 31,610 |  |  |  |
| 89 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40cm | m2 | 29,250 |  |  |  |
| 90 | Izolacje cieplne o przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho – jedna warstwa - strop | m2 | 29,250 |  |  |  |
| 91 | Podłoga z desek struganych gr. 32mm | m2 | 29,250 |  |  |  |
| 92 | Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 100-01- szczyt przy wejściu | m2 | 7,430 |  |  |  |
| 93 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho | m2 | 7,430 |  |  |  |
| 94 | Wewn. głazie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z płyt gips. | m2 | 143,000 |  |  |  |
| 95 | Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref. i bet. wylewanych | m2 | 29,250 |  |  |  |

| 96 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – suchych tynków z gruntowaniem | m2 | 172,250 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | Opalanie farby olejnej elem.drew. belki, słupki, krokwie o pow. ponad 1.0 m2 | m2 | 90,000 |  |  |  |
| 98 | Struganie ręczne w ilości ponad 1.00m2 z wygładzeniem – drewno miękkie | m2 | 90,000 |  |  |  |
| 99 | Dwukrotne lakierowanie elem.drew. belki, krokiew, słupki o pow. ponad 1.0m2 | m2 | 90,000 |  |  |  |
| 100 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowi - PCW | m2 | 81,240 |  |  |  |
| 101 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane | m2 | 63,900 |  |  |  |
| OKNA PAŁACIOWE |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Osadzenie okien w połaci dachowej – wykonanie konstrukcji nośnej | m2 | 34,880 |  |  |  |
| 103 | Osadzenie okien w połaci dachowej – 1,40x0,78 | m2 | 8,000 |  |  |  |
| II PIĘTRO – WC - łazienka |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt spilśnionych | m2 | 2,160 |  |  |  |
| 105 | Rozebranie elementów stropów drewnianych – podsufitek podsufitek płyt pilśniowych | m2 | 6,120 |  |  |  |
| 106 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40cm | m2 | 6,120 |  |  |  |
| 107 | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.)pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków | m2 | 2,160 |  |  |  |
| 108 d.11 | Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref. i bet. wylewanych | m2 | 2,160 |  |  |  |
| 109 d.11 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – suchych tynków z gruntowaniem | m2 | 2,160 |  |  |  |
| 110 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2m2 | szt. | 1,000 |  |  |  |
| 111 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow. otworu do 2,0m2 w ścianach z cegieł | m2 | 1,600 |  |  |  |
| 112 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. 1,6 | m2 |  |  |  |  |
| 113 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20cm na klej metodą zwykłą | m2 | 12,520 |  |  |  |
| 114 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30cm układane na klej metodą kombinowaną | m2 | 5,350 |  |  |  |
| 115 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowje z ruchomą wylewką | szt. | 1,000 |  |  |  |
| 116 | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem syfonem z tworzywa | kpl. | 1,000 |  |  |  |
| 117 | Wymiana ustępu z miską fajansową ‘Kompakt’ | kpl. | 1,000 |  |  |  |
| KOMIN - przemurowanie |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 | m3 | 0,480 |  |  |  |
| 119 | Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat.III na kominach ponad dachem spadzistym | m2 | 9,220 |  |  |  |
| 120 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi komina – tynki gładkie | m2 | 9,220 |  |  |  |
| 121 | Wykonanie rusztowanie przy kominach o obw. ponad 5m | szt. | 1,000 |  |  |  |
| KLATKA SCHODOWA – okładziny schodów z płytek |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną | m2 | 34,100 |  |  |  |
| 123 | Cokoliki wysokości 15cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek | m2 | 5,850 |  |  |  |
| Tablica TP |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów – kucie mechan. pod kołki rop.plast.w podł. cegły – aparat o 3-4 otworach mocujących | aparat | 1,000 |  |  |  |
| 125 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją – mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża. UWAGI: Rozdzielnica naścienna RN 1x8 | szt. | 2,000 |  |  |  |
| 126 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2,5kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2). UWAGI: Wył. Nadprądowy S 3203 B20 A – zamontować przy rozbudowanie istn. rozdzielnicy | szt. | 6,000 |  |  |  |
| Linie zasilające – WLZ-ty |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al.-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie - beton | m | 15,000 |  |  |  |
| 128 | Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły – śr. rury do 60mm | otw. | 1,000 |  |  |  |
| 129 | Mechaniczne wykonanie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o śr. do 47mm w cegle | m | 15,000 |  |  |  |
| 130 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50mm | m | 15,000 |  |  |  |
| Oprawy oświetleniowe |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il. mocowań 2) | kpl. | 10,000 |  |  |  |
| 132 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – swietlówkowa do 4x40 UWAGI: Oprawa TCS 214/418 M2 | kpl. | 6,000 |  |  |  |
| 133 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – żarowa UWAGI: Oprawa żarowe wg doboru inwestora | kpl. | 1,000 |  |  |  |
| Instalacja oswietleniowa |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle | szt. | 22,000 |  |  |  |
| 135 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm | szt. | 11,000 |  |  |  |
| 136 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 | szt. | 11,000 |  |  |  |
| 137 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych świecznikowych puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 1,000 |  |  |  |
| 138 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych dwubiegunowych puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 2,000 |  |  |  |
| 139 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem – wariant 1 | szt. | 1,000 |  |  |  |

| 140 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem w puszkach z podłączeniem UWAGI: Podwójne | szt. | 5,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50mm | m | 120,000 |  |  |  |
| 142 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wytynkowanych wytynkowanych cegle | m | 120,000 |  |  |  |
| 143 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al.-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton | m | 60,000 |  |  |  |
| 144 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al.-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton UWAGI: Przewód Edyp 3x1.5 750V | m | 60,000 |  |  |  |
| 145 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al.-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoże nie-beton UWAGI: Przewód Edyp 4x1,5 750V | m | 50,000 |  |  |  |
| 146 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 40mm | otw. | 4,000 |  |  |  |
| 147 | Sprawdzenie i pomiar 1- fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 5,000 |  |  |  |
| 148 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1,000 |  |  |  |
| 149 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 5,000 |  |  |  |
| 150 | Utylizacja eternitu z pokrycia dachowego | m2 | 216,010 |  |  |  |

Załącznik Nr 5

UMOWA Nr RG.341-17/07

zawarta w dniu …………………… 2007 roku w Młynarach

pomiędzy:

Gminą Młynary 14-420 Młynary, ul. Dworcowa 29  zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez:

1. inż. Jadwigę Semmerling-Osowską - Burmistrza Miasta i Gminy,

2. mgr Lilla Kiljańska - Skarbnik

a firmą ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………., zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez:  ……………………………………………………………………………… została zawarta umowa następującej treści.

§ 1.

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1.	Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.

2.	Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

3.	Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

4.	Harmonogram - projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy.

5.	Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.

6.	Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

7.	Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

8.	Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

9.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazaną w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia) należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

10.	Podwykonawca - osobę fizyczną lub prawną, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.

11.	Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

§ 2.

Przedmiot umowy

1.	Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robót remontowo-budowlanych polegające na "Remoncie i modernizacji budynku Biblioteki Publicznej przy ul. 1 Maja 6 w Młynarach.

2.	Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w oparciu o "Projekt Budowlano wykonawczy" wykonany przez PP-U "Melprojekt" Spółka z o.o. w Gdańsku

3.	Harmonogram rzeczowy organizacji i wykonania robót stanowiący załącznik nr 1 Harmonogram rzeczowy - finansowy do umowy określa szczegółowy zakres z podziałem na poszczególne etapy, terminy oraz kwoty wynagrodzenia należne Wykonawcy za wykonane etapy robót.

§ 3.

Obowiązki Stron

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	protokolarnie przekazanie frontu robót,

2)	miejsca na składowanie materiałów Wykonawcy,

3)	przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót,

4)	zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy,

5)	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przyjęcie frontu robót,

2) zagospodarowanie miejsca składowania na własny koszt oraz zapłata na rzecz Zamawiającego kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót w wysokości zryczałtowanej,

3) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

4) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót .

5) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót.

6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz projektem budowlano-wykonawczym,

7) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy

§ 4.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, dokumentacją techniczną, i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

§ 5.

Termin realizacji Umowy

1.	Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie do dnia 15 listopada 2007 r.

1)	rozpoczęcie ustala się od dnia            lipiec 2007 r.

2)	zakończenie całości robót budowlanych ustala się na dzień 15 listopada 2007 r.

2.	Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju          w § 6 niniejszej umowy.

3.	Terminy zakończenia poszczególnych etapów ustala się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

§ 6.

Odbiór robót

1.	Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2.	W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.	Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

1)	dziennika budowy,

2)	dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną sieci drenażu sporządzonej przez uprawnionego geodetę,

3)	gwarancji,

4)	instrukcji obsługi,

5)	aprobat technicznych,

6)	atestów i certyfikatów jakości,

7)	deklaracji zgodności z PN,

8)	dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

4.	Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni, a odbiór częściowy w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

5.	O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

6.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

7.	Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

8.	Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

9.	Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 6 umowy.

§ 7.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1.	Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie ............... zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości ….%. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ………… zł, (słownie: ………………………………………………………………………………………….) 2.	Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy w …………………………………………………………………., numer konta ………………………………………….

3.	Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi za całkowicie zakończone etapy lub elementy robót ustalone zgodnie z harmonogramem organizacji i wykonania przedmiotu umowy. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, a faktury końcowej na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, a zapłata następuje w terminie do 60 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za poniesione nakłady, a w terminie do 60 dni za wykonane roboty.

4.	Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w terminie 30 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.

5.	Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 4 przyjmuję się datę uznania na rachunku podwykonawcy.

§ 8.

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2.	Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4.	Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5.	Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

6.	Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

7.	W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

a)	odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b)	dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8.	W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

a)	żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b)	żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

9.	Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym w formie i treści określonej w załączniku nr 2 do umowy.

§ 9.

Roboty dodatkowe

1.	Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2.	Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony aneksu, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termy wykonania.

3.	Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust.2 będzie ustalone kosztorysem powykonawczym potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

§ 10.

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru

§ 11.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy.

- za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

2.	Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3.	Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

2.	Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

3.	W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy.

4.	W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 12.

Siła wyższa

1.	Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.	Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3.	Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 13.

Postanowienia końcowe

1.	Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3.	Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4.	Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:

Gmina Młynary

ul. Dworcowa 29

14-420 Młynary

Wykonawca:

…………………………………………………………

………………………………………………………….

…………………………………………………………

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5.	Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

6.	Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

Załączniki do umowy

1. Harmonogram rzeczowo - finansowy

7.	Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla 	Zamawiającego.

8.	Przedstawicielami Stron są:

a)	Zamawiającego:

- Inspektor nadzoru inwestorskiego: ……………………………………………………………………………….

- Przedstawiciel ogólny: Tadeusz Majzner - Urząd Miasta i Gminy Młynary

a)	Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………

9.	Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla zamawiającego.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

### Załącznik Nr 1 do umowy

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Remont i modernizacja budynku Biblioteki Publicznej przy ul. 1-go Maja 6                        w Młynarach.

| LP. | ELEMENT ROBÓT | WARTOŚĆ ###### NETTO | VAT |  | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | WARTOŚĆ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | REMONT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA OCIEPLENIA DACHU ELEWACJA STOLARKA OKIENNA ELEMENTY ZEWNĘTRZNE I PIĘTRO - biblioteka I PIĘTRO – łazienka II PIĘTRO OKNA POŁACIOWE II PIĘTRO – WC – łazienka KOMIN – przemurowanie KLATKA SCHODOWA – okładziny schodów z płytek UTYLIZACJA ETERNITU ZAWIERAJĄCA AZBEST WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY