Załącznik nr 6a

**Wykaz materiałów budowlanych zakupionych w ramach inwestycji pn.
„Dobudowa pomieszczenia "wiatrołapu" do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj materiałów budowlanych** | **Ilość** | **j.m** |
| 1. | Farba akrylowa Super Biel FRANS-POL, 10 l | 70,0 | l |
| 2. | Mata izolacyjna z mineralnej wełny szklanej w rolce UrsaStand 45 150 mm, 6 m2 | 36,0 | m2 |
| 3. | Bloczki fundamentowe 38x24x14 B-15 | 200,0  | szt |
| 4. | Styropian SWISSPOR PLUS dach podłoga 5cm | 15,0 | m2 |
| 5. | Styropian SUPOR PLUS dach podłoga 10cm, 0,3 m3 | 10,5  | m2 |
| 6. | Beton komórkowy pustak 24x24x59 | 288 ,0 | szt. |
| 7. | Paleta 96\*120 B SOLBET | 6,0 | szt |
| 8. | M.LEIER – nadproże kratownicze NKLL 180 | 2.0 | szt |
| 9. | M.LEIER – nadproże kratownicze 120 | 4,0  | szt |
| 10. | Pręt gładki śr. 6 prosty (B) 1szt/ 6 mb | 20,0  | szt |
| 11. | Pręt żebrowany śr. 12 (B) 1szt/ 6 mb | 20,0  | szt |
| 12. | Drut wiązkowy 1,2 (B) | 5,0  | kg |
| 13. | Siatka z włókna szklanego 154G9 | 50,0 | m2 |
| 14. | ZU zaprawa klejąca do siatki 25 kg | 225,0 | kg |
| 15. | ZS zaprawa klejąca do styropianu 25 kg | 225,0 | kg |
| 16. | Dybel do mocowania izolacji 10/110/160 9 (2 opak./100 szt.) | 200,0  | szt |
| 17. | Cement portlandzki II P32,55/B-V | 1,55 | t |
| 18. | Sitka mata 10x10 (1x2m) | 12,0 | m2 |
| 19. | Folia bud. 0,3 z atestem 4x25m HYDROBO | 12,0 | m2 |
| 20. | Klej do cienkich spoin ZM-40 | 375,0 | kg |
| 21. | Piana zimowa BOSMAN 750ml | 5,0  | szt |
| 22. | Parapet stal ocynk szerokość 25 cm brąz | 2,26  | mb. |
| 23. | Parapety – zaślepka biała/brąz | 2,0  | szt |
| 24. | Drzwi wejściowe LINOX 90 prawe | 1,0  | szt |
| 25. | Dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa KREISEL DYSPERBITUM 20kg (830) | 60,0 | kg |
| 26. | Dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa KREISEL DYSPERBITUM 10kg  | 10,0 | kg |
| 27. | Papa nawierzchniowa W/400 VILLAS 15m | 2,0  | szt |
| 28. | Dachówka ceramiczna WIEKOR ALEGRA 9 NATURALNA | 216,0  | szt |
| 29. | WIEKOR gąsior natura nr 11 | 10,0  | szt |
| 30. | CORONIT wspornik łaty kalenicy GW 40/210 | 10,0  | szt |
| 31. | Wywietrznik kalenicowy ze szczotką 1000/220/75mm | 4,0  | szt |
| 32. | Ocynk rynna G 127 4M | 8,0  | mb |
| 33. | Ocynk lej spustowy G 127 FI 100 | 2,0  | szt |
| 34. | Ocynk hak nakrokwiowy G 127 | 16,0  | szt |
| 35. | Ocynk denko tłuczone uniwersalne G 127 | 4,0  | szt |
| 36. | Ocynk rura falc FI 100, 3 m | 9,0  | mb |
| 37. | Ocynk rura falc FI 100, 1 m | 1,0  | mb |
| 38. | Ocynk obejma z gwintem M8 FI 100, 140mm | 4,0  | szt |
| 39. | Ocynk kolano 72’ szt FI 100 | 6,0  | szt |
| 40. | Blacha płaska 1250mm ocynk gr. 0,5mm 1,25x2000 | 3,0  | szt |
| 41. | Płyta G-K zwykła 12,5mm 120\*260 | 23,0  | szt |
| 42. | Gres CERSANIT 29,7x29,7 ciemny beż 1 op=1,5m2 | 18,0  | m2 |
| 43. | Okno PCV | 2,0  | szt |
| 44. | Gładź gipsowa GG, 20 kg | 180,0  | kg |
| 45. | Klej do płytek P25, 25 kg | 250,0 | kg |
| 46. | Uniwersalny grunt pod tynki KREISEL TYNKOLIT, 7 kg | 14,0 | kg |
| 47. | Styrodur XPS 5cm, 6 m2 | 15,0 | m2 |
| 48. | MAJSTERFARBA silikonowa MP 058 - 24KG | 24,0 | kg |
| 49. | Tynk Sz-3 Baranek 1,5mm, 25 kg | 150,0 | kg |
| 50. | Deska iglasta sosnowa 25mm | 2,5  | m3 |
| 51. | Kantówka iglasta sosnowa | 0,902  | m3 |
| 52. | Łaty iglaste sosnowe 6/4 cm | 150,0  | mb |
| 53. | Kontrłaty iglaste sosnowe | 35 ,0 | mb |