OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budynku gospodarczego szkolnej bazy do zajęć terenowych w miejscowości  MŁYNARY,GMINA: MŁYNARY, POWIAT ELBLĄSKI, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

dz. nr 154/2,  je: 280406_4 M. MŁYNARY, Obręb: 0004

- Dane ogólne:

1.1.	Inwestor:

GMINA MŁYNARY

14-420 MŁYNARY, UL. DWORCOWA 29

1.2.	Adres planowanej inwestycji:

SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W MŁYNARACH

OBIEKT: MŁYNARY,GMINA: MŁYNARY, POWIAT ELBLĄSKI, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE, dz. nr 154/2, UL. WARSZAWSKA 1,  je: 280406_4 M. MŁYNARY, Obręb: 0004

I kategoria geotechniczna projektowanego budynku

Ilość kondygnacji: parter

- Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora: SZKOŁA PODSTAWOWA, IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W MŁYNARACH

- Mapa do celów projektowych

- Wytyczne Inwestora

- MPZP UCHWAŁA VIII/39/2011 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH z dnia 28.07.2011r.

- Zagospodarowanie terenu:

3.1.	Istniejące zainwestowanie:

Działka 154/2 zgodnie z zapisami MPZP UCHWAŁA VIII/39/2011 B.14.U przeznaczone jest 	do zabudowy usługowej – usługi oświaty.  Na przedmiotowej działce zlokalizowane są 	budynki szkoły podstawowej, budynek sali gimnastycznej oraz obiekty towarzyszące	takie jak: boiska sportowe, tereny zielone itp. Działka przylega do: od północnego-zachodu do 	ulicy Warszawskiej, od północnego-wschodu do ulicy Polnej a od południowego zachodu do	lokalnej drogi dojazdowej 157 dr.. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego obiektu 	znajduje się budynek sali gimnastycznej.

3.2.	Zieleń, ukształtowanie terenu i warunki gruntowe:

Obecnie obszar w sąsiedztwie projektowanego budynku  jest zagospodarowany:  zielenią niską – trawa i zielenią wysoką – drzewa owocowe. Istniejąca zieleń nie będzie kolidowała z projektowaną zabudową. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego obiektu występują nieznaczne różnice poziomu terenu do ok 15cm.

3.3.	Przeznaczenie projektowanego budynku:

W projektowanym budynku gospodarczego szkolnej bazy do zajęć terenowych organizowane będą zajęcia terenowe w przerwach zajęć lekcyjnych. Zajęcia będą się odbywały w ciągu dnia. Grupy zajęciowe będą się składały z ok. 10 uczniów i nauczyciela lub opiekuna grupy. Planowany budynek będzie się składał z jednego pomieszczenia, w którym zamontowana będzie tablica i ustawione zostaną ławki. Zaplecze sanitarne znajduje się w istniejącej szkole i budynku sali gimnastycznej.

4.	Informacje ogólne:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budynku szkolnej bazy do zajęć terenowych. Budynek będzie: niepodpiwniczony, parterowy, bez poddasza użytkowego. Budynek będzie kryty dachem dwuspadowym o nachyleniu 300,

Przedmiotowa działka 154/2 znajdują się w:

- 3 strefie śniegowej

- I strefie wiatrowej

- poziom przemarzania Hz=1,0m

Takie też warunki przyjęto do założeń w projekcie.

4.1.	Dane liczbowe i bilans działki:

2526,00 m2 	 	– powierzchnia najbliższego obszaru działki (od ściany budynku sali gimnastycznej do granic działki z drogą dojazdową nr 157 dr.)

47,92 m2		- powierzchnia projektowanej zabudowy

168,22 m3  		- kubatura

8,80 m		- długość budynku

5,70 m		- szerokość budynku

4,33 m		- wysokość (od gruntu do kalenicy)

62,74 m		- powierzchnia utwardzenia wokół budynku

5. Opis techniczny budynku:

5.1.	Charakterystyka budynku:

Projektowany budynek będzie: parterowy, niepodpiwniczony jednoizbowy bez poddasza użytkowego. Kryty dwuspadowym dachem o kącie nachylenia 300. Budynek będzie montowany z gotowych elementów wybranego systemu w technologii drewnianej.

5.2.	Charakterystyka materiałowa:

1. Fundamenty: bloczki betonowe wg projektu lub wg wybranego systemu

2. Ściany zewnętrzne: z desek z pióro wpustem o gr. min. 6,8 cm - wg wybranego systemu

3. Dach: dwuspadowy, kryty papę bitumiczną w rolkach. Kolor: ciemna czerwień

4. Podłogi: na gruncie z desek o gr. min. 2,8 cm, na legarach, między legarami wełna mineralna gr. 10 cm,. Legary będą ułożone na bloczkach betonowych układanych na warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej gr. 30cm – wg rysunków projektu

5. Izolacja pozioma fundamentów: 2x papa asf, a izolacja pionowa fundamentów: obustronnie 2x masa bitumiczna.

6. Izolacja termiczna:

- posadzka parteru – wełna mineralna gr. 10 cm

7. Stolarka okienne i drzwiowa typowa: wg zestawienia stolarki

8. Wykończenie elewacji:

- deski, kolor: dąb BARDOLINE HI 145

- rury spustowe i rynny – stalowe ocynkowane

- obróbki blacharskie  - stalowe ocynkowane

Szczegóły na rysunkach projektu.

5.3.	Instalacje wewnętrzne:

Projektowany budynek nie będzie wyposażony w instalacje wewnętrzne ze względu na swoje przeznaczenie oraz przewidywany czas przebywania w nim ludzi (ok. 15 min, w przerwach między zajęciami lekcyjnymi).

Opracowanie:

mgr inż. arch. Aneta Weichhaus