STRONA DO BIOZ

- INWESTOR: GMINA MŁYNARY, 14-420 MŁYNARY, UL. DWORCOWA 29

- ADRES INWESTYCJI: MŁYNARY, POWIAT ELBLĄSKI, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE,  dz. nr 154/2,  je: 280406_4 M. MŁYNARY, Obręb: 0004

- NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOLENJ BAZY DO ZAJĘĆ TERENOWYCH

- PROJEKTANT: mgr inż. arch. Aneta Weichhaus, 82-300 Elbląg, ul. Krótka 2/9

OPIS DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

budowy BUDYNKU GOSPODARCZEGO SZKOLNEJ BAZY DO ZAJĘĆ TERENOWYCH, niepodpiwniczonego, parterowego, krytego dachem dwuspadowym.

1.0 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora:

- Mapa do celów projektowych

- Wytyczne Inwestora

- MPZP VIII/39/2011 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH  z dnia 28.07.2011r.

2.0 Zakres robót budowlanych

Zakres robót budowlanych związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia:

- wytyczenie i wykonanie wykopów

- wytyczenie i wykonanie fundamentów

- montaż ścian

- montaż więźby dachowej i warstw połaci dachowej

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej

- roboty wykończeniowe

- zagospodarowanie terenu

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na przedmiotowej działce znajdują się następujące obiekty kubaturowe: budynek szkoły, budynek sali 	gimnastycznej.

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowiu ludzi

Nie występują takie elementy.

5.0 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót

Przewiduje się że następujące prace budowlane mogą  powodować zagrożenia podczas realizacji 	robót:

- - roboty budowlane na wysokościach

- roboty budowlane związane z montażem dużych elementów

6.0 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Każdy pracownik zatrudniony podczas realizacji zamierzenia budowlanego powinien być przeszkolony 	w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik powinien potwierdzić kierownikowi budowy 	zapoznanie się z warunkami bezpieczeństwa. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie 	z obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną.

7.0 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

- wszystkie roboty budowlane, tzw. niebezpieczne jak np. na wysokości należy prowadzić zgodnie z warunkami prowadzenia tych robót.

- nad powyższymi robotami musi być prowadzony bezpośredni nadzór.

- każdy pracownik musi zaświadczyć pisemnie o jego przeszkoleniu.

- w miejscu dostępnym i umożliwiającym łączność  powinien znajdować się telefon, aby istniała możliwość szybkiej pomocy ze strony innych pracowników oraz powiadomienia lekarza czy straży pożarnej.

opracowała:

mgr inż. arch. Aneta Weichhaus